1.11. Вышестоящая организация (наименование):  Муниципальное

образование Буденновский муниципальный район, Ставропольского края

1.12.  Адрес  вышестоящей  организации,  другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): 356800,г,Буденновск ул.Октябрская,46

Тел: (86559) 7-21-71, факс(86559) 7-14-42 E-mail: bud.mun.adm@rambler.ru

2.  Характеристика  деятельности  организации  на  объекте

(по обслуживанию населения)

2.1.  Сфера  деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,   потребительский   рынок  и  сфера  услуг,  места  приложения  труда (специализированные  предприятия  и  организации, специальные рабочие места для инвалидов)): образование

2.2.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  (дети,  взрослые трудоспособного    возраста,    пожилые;    все    возрастные    категории): дети от   2 до 7  лет

2.3.  Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: нет.

2.4. Виды услуг: реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста

2.5.  Форма  оказания  услуг:  (на  объекте,  с  длительным  пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость 56, пропускная способность  28 чел.

2.7.  Участие  в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: да,

3. Состояние доступности объекта

3.1.  Путь  следования  к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): №     автобусы (маршрутное такси), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: №  ,5а 5(маршрутные такси)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта -500 м.

3.2.2. Время движения пешком:   15 минут.

3.2.3. Наличие  выделенного  от  проезжей части пешеходного пути: да, нет (подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: да, нет (подчеркнуть).

3.2.5. Информация  на пути следования к объекту: да, нет (подчеркнуть).

3.2.6.  Перепады  высоты  на  пути (съезды с тротуара): да, нет (подчеркнуть).

Их   обустройство   для   инвалидов   на   коляске: да, нет (подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>

| № строки | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <**> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***> | ДУ |
| 2 | в том числе инвалиды: |  |
| 3 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 4 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 5 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 6 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 7 | с умственными нарушениями | ДУ |

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<**> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

(объекта социальной инфраструктуры)

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

для инвалидов и предоставляемых услуг

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов, кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Санитарно-гигиенические помещение доступно условно для инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | нуждаются |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - до особых указаний, при наличии финансирования.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии ______________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _________

__________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: да, нет (подчеркнуть)

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): да, нет (подчеркнуть)

| Председатель комиссии: Заведующий МДОУ ДС | _____________________ | Кузьмина О.И. |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: Зам.зав. по АХЧ | _____________________ | Погосова Н.В. |
| Члены комиссии: Председатель Буденновской районной организации ВОС | _____________________ ______________________ | С.В.Денисенко |
| Зам.зав.по УВР | _____________________ | Коваль С.Н.. |

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: да, нет (подчеркнуть)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности http://___________________________________ /

Приложение № 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «15 »мая 2018 г. №  25

1. Результаты обследования:

Территории, прилегающей к зданию (участка)  Муниципального дошкольного образовательного учреждения  «детский сад комбинированного вида №18 «Берёзка» города Буденновска Буденновского района

Адрес объекта: Ставропольский край ,Буденновский район, город Буденновск проспект Калинина,1 _________________________________________________________________

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на пла-не | № фото | Со-дер-жание | Значимо для инвали-да (катего- рия) | Со-дер-жание | Ви-ды ра-бот |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | нет | все | Установить информацию на входе | ТР, ТСР, Орг |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | нет | все | Обеспечить информационное к сопровождение специальному входу для инвалидов на колясках | ТР,ТСР, Орг |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  | нет |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | нет |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка нет | нет |  |  | нет | все | Организовать стоянку с информационным обозначением | ТР, ТСР, Орг |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию | ДУ |  |  | нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движение внутри здания ( в т.ч. пути эвакуации) доступны.

Необходимо: ремонт текущий ,установка визуальной и звуковой информации .

Приложение № 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «15» мая2018г. №  25

1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание Муниципального  дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад комбинированного вида №18 « Берёзка» города Буденновска Буденновского района»

Адрес объекта:   356800, Ставропольский край, Буденновский район, город Буденновск ,проспект Калинина,1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на пла-не | № фо-то | Со-дер-жа-ние | Значимо для инвалида (катего- рия) | Со-дер-жа- ние | Ви-ды Ра-бот |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | нет | нет |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | нет | нет |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | нет | нет |  |  |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | нет | нет |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | нет | нет |  |  |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание | ДУ |  |  | нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно

полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход в здание доступно частично избирательно

Приложение № 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «15»мая2018г. № 25

1. Результаты обследования:

Наименование образовательной организации   Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №1»Берёзка» города Буденновска Буденновского района»

Адрес объекта:  356800 ,Ставропольский край, Буденновский район, город Буденновск ,проспект Калинина,1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на пла-не | № фо-то | Со-дер-жа-ние | Значимо для инвалида (катего- рия) | Со-дер-жа- ние | Ви-ды Ра-бот |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания,) | есть |  |  | нет | нет |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | нет | нет |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | нет | нет |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | нет | нет |  |  |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | нет | нет |  |  |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации | ДУ |  |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания в т.ч. пути  эвакуации доступны. Требуется текущий ремонт, установка визуальной и звуковой информации.

Приложение № 4 (1)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «15» мая 2018г. № 25

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов наименование объекта : Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение « Детский сад комбинированного  вида № 18  «Берёзка» города Буденновска Буденновского района

Адрес объекта: 356800 Ставропольский край Буденновский район, город Буденновск ,проспект Калинина,1

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на пла-не | № фо-то | Со-дер-жа-ние | Значимо для инвали-да (катего-рия) | Со-дер-жа- ние | Ви-ды ра-бот |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  | нет | нет |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуально-го обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | нет | нет |  |  |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта | ДУ |  |  | нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 4 (2)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «15 »мая 2018г. №  25

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на пла-не | № фото | Со-дер-жание | Значимо для инвалида (категория) | Со-дер-жа- ние | Виды работ |
| Место приложения труда |  |  |  |  |  |  |  |

2.Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 4 (3)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «15» мая2018г. №  25

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на пла-не | № фо-то | Со-дер-жа-ние | Значимо для инвалида (категория) | Со-дер-жа- ние | Виды работ |
| Жилые помещения |  |  |  |  |  |  |  |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «15»мая 208_г. №  25

1.  Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений  Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №18 «Берёзка» города Буденновска,  Буденновского района

Адрес объекта: 356800,Ставропольский край Буденновский район,город Буденновск ,проспект Калинина,1

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на пла-не | № фо-то | Со-дер-жа-ние | Значимо для инвалида (категория) | Со-дер-жа-ние | Ви-ды ра-бот |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | Помещение маленькое | Для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках нет | нуждается | Технические решения не возможны |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно- гигиенических помещений | ДУ |  |  | текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  помещения  недоступны. Требуется переоборудование санитарно-гигиенический помещений

Приложение № 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «15»мая2018г. №  25

1. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте: Муниципального дошкольного образовательног учреждения « Детский сад комбинированного вида №18 «Берёзка» города Буденновска Буденновского района

Адрес объекта: 356800,Ставропольский край,Буденновский район,город Буденновск

| № п/п | Наи, проспект Калинина,1менование функционально- планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства |  | Инвавлиды с нарушением зрения | Организовать размещение с комплексной системой информации и на всех зонах объекта | ОРГ, ТСР,ТР |
| 6.2 | Акустические средства |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства |  | Инвалиды с нарушением слуха |  |  |
|  | Общие требования к зоне |  | Инвалиды с нарушением зрения |  |  |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте |  | ДУ |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  Система информации на объекте недоступна. Небходимо обустройство и установка